OBAVEŠTENJE ZA PACIJENTE

OPŠTA BOLNICA                               INFORMACIJE O RADU PEJSMEJKERA
                U Ž I C E

Vaš pejsmejker svojom modernom konstrukcijom zaštićen od uticaja koje bi mogli izazvati električni aparati. Većina električnih uređaja sa kojima svakodnevno dolazite u kontakt sasvim je sigurna i neće ometati rad Vašeg pejsmejkera.

●Bez straha možete upotrebljavati uobičajene kućne aparate na struju, kao što su:

-mikrotalasna pećnica

-televizori, radio-aparati, stereo uređaji i njihovi daljinski upravljači

-prenosivi kućni telefoni i mobilni telefoni

-kompjuteri, video i kompjuterske konzole za igru

-stoni električni aparati (mikser, i sl.)

-ručni električni aparati (fen, električni brijači, uvijači za kosu)

-veliki električni uređaji (mašina za veš, električne peći)

-usisivači za prašinu

-električni pokrivači i jastuci

-električni noževi

-oprema za rad u bašti, uređaji za otvaranje garažnih vrata

Da biste mogućnost interferencije sveli na minimum, električne uređaje držite malo podalje od tela, odnosno najmanje 20cm od svog pejsmejkera.

● Pri korišćenju  GSM mobilnih telefona nisu potrebne nikakve posebne mere opreznosti budući da Vam je ugrađen najsavremeniji tip pejsmejkera. Telefon se jedino ne sme držati u džepu tačno iznad pejsmejkera.  Električni stimulator srca sadrži filter koji omogućava da se bez ikakve interakcije koriste svi modeli telefona.

● Električni uređaji u kancelarijama i prodavnicama:

Ukoliko zadovoljavaju savremene sigurnosne standarde, električni uređaji u kancelarijama i prodavnicama neće interferirati sa Vašim pejsmejkerom. Uređaji o kojima je ovde reč obuhvataju:

-električne pisaće mašine i personalne mašine

-fotokopir aparate, telek. uređaje

-električni alat za obradu drveta

-električni alat za obradu metala

● IZBEGAVAJTE SLEDEĆE MOGUĆE IZVORE ELEKTRIČNE INTERFERENCIJE:

-električna oprema za zavarivanje velike snage

-dielektrični grejači koji se u industriji koriste za savijanje plastike

-električne čelične peći

-odašiljači velike jačine

-unutrašnjost transformatorskih stanica i energetskih postrojenja

● Slobodno se krećite u blizini dalekovoda.

● Dozvoljeno je vršiti preglede rentgen aparatom, ultrazvukom, skenerom (CT), ali nisu dozvoljeni pregledi magnetnom rezonancom.

● Ne prolazite kroz detektore za oružje i metal, koji se nalaze na aerodromima, policijskim stanicama, sudovima i drugim objektima koji su obezbeđeni ovakvim uređajima. Potrebno je pokazati internacionalnu Identifikacionu karticu pejsmejkera (koja se dobija na prvoj redovnoj kontroli) nakon čega će Vas služba obezbeđenja pregledati ručno.